| Nazwa Laboratorium: | Nazwa Pracowni: |
| --- | --- |

# KARTA KONTROLI PRECYZJI – („POWTARZALNOŚCI”)

## W SERII JEDNOCZESNEJ

| Data wykonania analiz: | Wykonał: (podpis) |
| --- | --- |
| Nazwa procedury badawczej: | SOP Nr: |
| Metoda: | Jednostki: |
| Przyrząd pomiarowy: |
| Zestaw odczynnikowy (nazwa, producent, seria, data ważności): | Kalibrator / Wzorzec (nazwa, producent, seria, data ważności): |
| Materiał kontrolny / badany (nazwa, producent, seria, data ważności) : |

| Lp. | Wyniki |  |  |  | OPRACOWANIE STATYSTYCZNE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  | Uzyskane wyniki | Obliczenia po odrzuceniu wyników > ± 3s : |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | N : | N : |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  | : | : |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  | s : | s : |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  | WZ : | WZ : |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  | ± 2s : | ± 2s : |
| 12. |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  | ± 3s : | ± 3s : |
| 14. |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  | Wyniki > ± 3s do odrzucenia: |
| 16. |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  | lub |
| 18. |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |
| ( |  |  |  |  |  |

| Wnioski: |
| --- |
| Zaplanowany / wymagany WZ: | Uzyskany WZ: |
| Wnioski końcowe: |
| Obliczenia wykonał: | Sprawdził / Zatwierdził: (data, podpis) |