| Nazwa Laboratorium: | Nazwa Pracowni: |
| --- | --- |

# KARTA KONTROLI PRECYZJI – („ODTWARZALNOŚCI”) wg Westgarda

| OKRES ROBOCZY | Miesiąc / Rok: OD ............................... DO ................................. |
| --- | --- |
| Nazwa procedury badawczej: | SOP Nr: |
| Metoda: | Jednostki: |
| Przyrząd pomiarowy: |
| Zestaw odczynnikowy (nazwa, producent, seria, data ważności): | Kalibrator / Wzorzec (nazwa, producent, seria, data ważności): |
| Materiał kontrolny / badany (nazwa, producent, seria, data ważności): |
| Przyjęte kryteria oceny: |
| : 1s : ( 2s : ( 3s : ( WZ: |

|  |  |  | Wynik badania zaznacz znakiem „X” w odpowiednim polu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Data | Wynik | < - 3s | - 3s | Pole ufności | + 3s | > + 3s | Uwagi | Wykonał Podpis |
|  |  |  |  |  | - 2s | - 1s : + 1s | + 2s |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pole ufności |  |

| Obliczenia statystyczne dla miesiąca: | N : : | s : WZ: |
| --- | --- | --- |

| Wnioski: | Sprawdził / Zatwierdził: (data, podpis) |
| --- | --- |